**甘肃鑫辉建设监理有限公司**

**总监∕总监代表巡查记录表**

工程名称：鸿运佳苑施工项目部           共五页第一页   编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查时间：2021年9月30日 | | 部位工序（子单位） | | 主体结构 |
| 质  量  情  况 | □符合要求       □基本符合要求      □不符合要求  巡查意见：  1、混凝土板面施工缝交接处有木方存在。  2、1号楼12层柱剪力墙钢筋锈蚀严重，要求做除锈方案。  3、分包单位资质未做进场报验。 | | | |
| 安  全  情  况 | □未发现安全隐患      □存在安全隐患  巡查意见：   1. 楼层周边、楼梯、电梯洞口、未做防护存在严重安全隐患。 2. 防护外架搭设不符合规范要求。 3. 楼层材料堆放混乱，集中荷载过大。 4. 施工现场人员配备不齐全。 5. 外架高出作业面1.5米未做防护网，且上面还有施工人员。 6. 施工现场卸料平台、吊篮未报验安全专项施工方案。 | | | |
| 资  料  情  况 | □规范、完善      □基本规范、完善    □不符合要求  巡查意见：  1、幕墙材料未做进场报验。 | | | |
| 巡查意见：  **要求：施工单位在七个工作日整改上述内容。并附整改图片报我监理公司。** | | | 总监∕总监代表（签字）：    2021年9月30日 | |















